# Przykład 4

Para LPG ma skład objętościowy: butan 30%, propan 70%. Jaką gęstość będzie miała ta para w umownych warunkach fizycznych: pu=1,01325 bar, tu=0°C.

# ROZWIĄZANIE

ρu=mVu=m1+m2Vu				(1)

Vu jest objętością pary LPG w umownych warunkach fizycznych. Indeks 1 dotyczy butanu, indeks 2 dotyczy propanu.

ρu1=m1Vu1					(2)

Z (2)

m1=ρu1Vu1					(3)

ρu2=m2Vu2					(4)

Z (4)

m2=ρu2Vu2					(5)

(3) i (5) do (1)

ρu=ρu1Vu1+ρu2Vu2Vu=r1ρu1+r2ρu2		(6)

Z tablic ρu1=2,011 kgum3, ρu2=2,708 kgum3. Stąd

ρu=0,3⋅2,011+0,7⋅2,708=2,450 kgum3